日照职业技术学院威海路沿街变配电设施老旧改造

项目技术参数

- 项目概况

- 原变配电设施老旧，配电柜及线路绝缘降低，开关老化，灵敏度低性能不高；无无功补偿；变配电室门破碎等安全隐患。

二、清单明细

| 变配电改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| 1 | 配电柜 | GSK-AA1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电柜 | GSK-AA2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | GSK-AA3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变压器 | S13-200KVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅费 |  | 宗 | 1 |  | 8000 | 供电公司收取 |
| 6 | 变配电室安装不锈钢门 | 1170×2560mm 1360×2560mm |  | 6.5 | 480 |  |  |
|  | 合计大写 | 元（含税） |  |  |  |  |  |

- 工期30天。

- 2021年7月23日